										Приложение №1
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	№
	Видове работи
	м
	К-ство
	Ед.цена
	Стойност

	1
	2
	3
	4
	5
	б

	1.
	АС част
	
	
	
	

	1
	Демонтаж на машини, съоръжения и уредби - стругове, циркуляри, менгемета, шмиргели, ел.мотори и други
	бр.
	29
	
	

	2
	Демонтаж на инв.шкафове, рафтове, гардероби, витрини           бр.
	34
	
	

	3
	Демонтаж на работни маси, плотове, стойки и други
	бр.
	48
	
	

	4
	Разваляне на тухлена зидария
	м3
	5
	
	

	5
	Стъргане и сваляне слоеве боя по стени и тавани
	m2
	1810
	
	

	6
	Зидария с 25 см газобетонни блокчета
	м3
	6
	
	

	7
	Зидария с 15 см газобетонни блокчета
	m2
	50
	
	

	8
	Изкърпване на мазилка
	m2
	36
	
	

	9
	Вътрешна мазилка
	m2
	137
	
	

	10
	Гипсова шпакловка
	m2
	1983
	
	

	11
	Грундиране стени и тавани
	m2
	1983
	
	

	12
	Боядисване с латексова боя стени и тавани
	m2
	1983
	
	

	13
	Изкърпване на циментова замазка
	m2
	35
	
	

	14
	Пренареждане на паркет
	m2
	35
	
	

	15
	Подмяна на первази
	мл
	136
	
	

	16
	Циклене и лакиране на паркет
	m2
	355
	
	

	17
	Китосване на паркет
	m2
	355
	
	

	18
	Лакиране на паркет
	m2
	355
	
	

	19
	Изтъркване на мозаечни плочи
	m2
	201
	
	

	20
	Доставка и монтаж на ал. входен портал с двукрила врата 160/210
	m2
	6,8
	
	

	21
	Доставка и монтаж на ал. входен портал с двукрила врата
 200/240
	m2
	4,8
	
	

	22
	Доставка и монтаж на врата 90/200
	m2
	1,8
	
	

	23
	Доставка и монтаж на врата 70/200
	m2
	5,6
	
	

	24
	Доставка и монтаж на врата 160/240
	m2
	3,9
	
	

	25
	Обръщане на дограма
	мл
	56
	
	

	26
	Блажна боя по врати
	m2
	73
	
	

	27
	Изкоп за основи и фундаменти
	m3
	3
	
	

	28
	Кофраж за колони
	m2
	10
	
	

	29
	Кофраж за греди
	m2
	5,5
	
	

	30
	Кофраж за плочи
	m2
	4
	
	

	31
	Кофраж за стълби
	m2
	8
	
	

	32
	Метални фусове □ 100.4
	мл
	0,5
	
	

	33
	Метални колони □ 80.4
	мл
	7,2
	
	

	34
	Метални греди П 80.60.3
	мл
	14
	
	

	35
	Блажна боя по железни повърхности
	m2
	12
	
	

	36
	Покрив от поликарбонат
	m2
	10
	
	

	37
	Бетон В-20 за колони
	m3
	1
	
	

	38
	Бетон В-20 за плочи
	m3
	0,5
	
	

	39
	Бетон В-20 за стълби
	m3
	1,5
	
	

	40
	Армировка
	кг
	180
	
	

	41
	Настилка с плочи на стълбищна площадка
	m2
	8
	
	

	42
	Настилка с плочи на стълби
	m2
	10
	
	

	43
	Направа и монтаж на парапет с височина 1,00 м
	m2
	11
	
	

	44
	Разваляне на паркет
	m2
	13
	
	

	45
	Фаянсова облицовка
	m2
	50
	
	

	46
	Настилка с теракотни плочи
	m2
	13
	
	

	
	
	
	
	ОБЩО АС част
	



	II.
	ВиК част
	
	
	
	

	1
	Демонтаж на мивки среден формат
	бр
	6
	
	

	2
	Демонтаж на сифони
	бр
	8
	
	

	3
	Вътрешен водопровод от полипропиленови тръби ф 20
	мл
	42
	
	

	4
	Изолация на водопровода
	мл
	42
	
	

	5
	Канализация от PVC тръби ф 110
	мл
	18
	
	

	6
	Канализация от PVC тръби ф 50 подови сифони
	мл
	16
	
	

	7
	Подови сифони
	бр
	4
	
	

	8
	Доставка и монтаж на мивки среден формат
	бр
	3
	
	

	9
	Доставка и монтаж на смесителни батерии
	бр
	3
	
	

	10
	Доставка и монтаж на тоалетни седалки-моноблок
	бр
	4
	
	

	11
	Доставка и монтаж“ на писоари
	бр
	4
	
	

	12
	Тесен изкоп за водопровод .
	мЗ
	27
	
	

	13
	Пясъчна възглавница
	мЗ
	7
	
	

	14
	Полагане на полиетиленови тръби ф 25
	мл
	56
	
	

	15
	Направа на водомерна шахта
	бр
	1
	
	

	16
	Доставка и монтаж на водомер 3/4 "
	бр
	1
	
	

	17
	Спирателен кран с изпразнител
	бр
	2
	
	

	18
	Водоземна скоба
	бр
	1
	
	

	19
	Обратен насип
	м3
	20
	
	

	
	
	
	
	
	

	III.
	ЕЛ част
	
	
	
	

	1
	Демонтаж на ел. табла
	бр
	8
	
	

	2
	Демонтаж на заземления
	мл
	54
	
	

	3
	Демонтаж на стари осветителни табла
	бр
	92
	
	

	4
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр
	56
	
	

	5
	Проверка на ел. инсталацията
	бр
	1
	
	

	6
	Полагане на проводник 3х2,5мм2 с об.скоби на открито
	мл
	72
	
	

	7
	Доставка и монтаж на кабел-канални 
	мл
	72
	
	

	8
	Контактни излази
	бр
	5
	
	

	9
	Доставка и монтаж на ел.ключове
	бр
	36
	
	

	10
	Доставка и монтаж на ел.контакти
	бр
	24
	
	

	11
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии
	бр
	60
	
	

	12
	Доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тепа ЛЕД
 /ЛОТ 4x18 W
	бр
	96
	
	

	
	
	   
	Общо без ДДС
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Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

