Приложение №1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове работи | м | К-ство | Ед.цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1. | АС част |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на машини, съоръжения и уредби - стругове, циркуляри, менгемета, шмиргели, ел.мотори и други | бр. | 29 |  |  |
| 2 | Демонтаж на инв.шкафове, рафтове, гардероби, витрини бр. |  | 34 |  |  |
| 3 | Демонтаж на работни маси, плотове, стойки и други | бр. | 48 |  |  |
| 4 | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 5 |  |  |
| 5 | Стъргане и сваляне слоеве боя по стени и тавани | m2 | 1810 |  |  |
| 6 | Зидария с 25 см газобетонни блокчета | м3 | 6 |  |  |
| 7 | Зидария с 15 см газобетонни блокчета | m2 | 50 |  |  |
| 8 | Изкърпване на мазилка | m2 | 36 |  |  |
| 9 | Вътрешна мазилка | m2 | 137 |  |  |
| 10 | Гипсова шпакловка | m2 | 1983 |  |  |
| 11 | Грундиране стени и тавани | m2 | 1983 |  |  |
| 12 | Боядисване с латексова боя стени и тавани | m2 | 1983 |  |  |
| 13 | Изкърпване на циментова замазка | m2 | 35 |  |  |
| 14 | Пренареждане на паркет | m2 | 35 |  |  |
| 15 | Подмяна на первази | мл | 136 |  |  |
| 16 | Циклене и лакиране на паркет | m2 | 355 |  |  |
| 17 | Китосване на паркет | m2 | 355 |  |  |
| 18 | Лакиране на паркет | m2 | 355 |  |  |
| 19 | Изтъркване на мозаечни плочи | m2 | 201 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на ал. входен портал с двукрила врата 160/210 | m2 | 6,8 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ал. входен портал с двукрила врата 200/240 | m2 | 4,8 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на врата 90/200 | m2 | 1,8 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на врата 70/200 | m2 | 5,6 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на врата 160/240 | m2 | 3,9 |  |  |
| 25 | Обръщане на дограма | мл | 56 |  |  |
| 26 | Блажна боя по врати | m2 | 73 |  |  |
| 27 | Изкоп за основи и фундаменти | m3 | 3 |  |  |
| 28 | Кофраж за колони | m2 | 10 |  |  |
| 29 | Кофраж за греди | m2 | 5,5 |  |  |
| 30 | Кофраж за плочи | m2 | 4 |  |  |
| 31 | Кофраж за стълби | m2 | 8 |  |  |
| 32 | Метални фусове □ 100.4 | мл | 0,5 |  |  |
| 33 | Метални колони □ 80.4 | мл | 7,2 |  |  |
| 34 | Метални греди П 80.60.3 | мл | 14 |  |  |
| 35 | Блажна боя по железни повърхности | m2 | 12 |  |  |
| 36 | Покрив от поликарбонат | m2 | 10 |  |  |
| 37 | Бетон В-20 за колони | m3 | 1 |  |  |
| 38 | Бетон В-20 за плочи | m3 | 0,5 |  |  |
| 39 | Бетон В-20 за стълби | m3 | 1,5 |  |  |
| 40 | Армировка | кг | 180 |  |  |
| 41 | Настилка с плочи на стълбищна площадка | m2 | 8 |  |  |
| 42 | Настилка с плочи на стълби | m2 | 10 |  |  |
| 43 | Направа и монтаж на парапет с височина 1,00 м | m2 | 11 |  |  |
| 44 | Разваляне на паркет | m2 | 13 |  |  |
| 45 | Фаянсова облицовка | m2 | 50 |  |  |
| 46 | Настилка с теракотни плочи | m2 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО АС част |  |

| II. | ВиК част |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на мивки среден формат | бр | 6 |  |  |
| 2 | Демонтаж на сифони | бр | 8 |  |  |
| 3 | Вътрешен водопровод от полипропиленови тръби ф 20 | мл | 42 |  |  |
| 4 | Изолация на водопровода | мл | 42 |  |  |
| 5 | Канализация от PVC тръби ф 110 | мл | 18 |  |  |
| 6 | Канализация от PVC тръби ф 50 подови сифони | мл | 16 |  |  |
| 7 | Подови сифони | бр | 4 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на мивки среден формат | бр | 3 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | бр | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на тоалетни седалки-моноблок | бр | 4 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж“ на писоари | бр | 4 |  |  |
| 12 | Тесен изкоп за водопровод . | мЗ | 27 |  |  |
| 13 | Пясъчна възглавница | мЗ | 7 |  |  |
| 14 | Полагане на полиетиленови тръби ф 25 | мл | 56 |  |  |
| 15 | Направа на водомерна шахта | бр | 1 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на водомер 3/4 " | бр | 1 |  |  |
| 17 | Спирателен кран с изпразнител | бр | 2 |  |  |
| 18 | Водоземна скоба | бр | 1 |  |  |
| 19 | Обратен насип | м3 | 20 |  |  |
| III. | ЕЛ част |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ел. табла | бр | 8 |  |  |
| 2 | Демонтаж на заземления | мл | 54 |  |  |
| 3 | Демонтаж на стари осветителни табла | бр | 92 |  |  |
| 4 | Демонтаж на ключове и контакти | бр | 56 |  |  |
| 5 | Проверка на ел. инсталацията | бр | 1 |  |  |
| 6 | Полагане на проводник 3х2,5мм2 с об.скоби на открито | мл | 72 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на кабел-канални | мл | 72 |  |  |
| 8 | Контактни излази | бр | 5 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ел.ключове | бр | 36 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ел.контакти | бр | 24 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр | 60 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тепа ЛЕД /ЛОТ 4x18 W | бр | 96 |  |  |
|  |  |  | Общо без ДДС | ДДС |  |
|  |  |  |  | 20 %ДДС |  |
|  |  |  | ОБЩО С | ДДС |  |

Дата, ..............................                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................