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	/Инж.Б. Иванов/


„Водоснабдяване и  Канализация” ООД гр.Перник
обявява


Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:


„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И УСТРОЙСТВА ЗА ДИСТАНЦИОННО-РАДИО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД -  ПЕРНИК“
















Перник, 2020  г.




I. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 



1. Предмет на поръчката и количество
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД -  гр.Перник“.


2. Място на доставка: 
Франко склад на „Водоснабдяване и Канализация” ООД гр.Перник, база „Кристал“


3. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчката е 69 900.00 лв. (шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС, която не следва да бъде надвишавана от участниците в обществената поръчка.
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:
І-  Доставка на водомери за студена вода със сух ролков брояч – прогнозна стойност 49400.00лв. без ДДС
ІІ-  Доставка на  водомери за студена питейна вода с мокър стрелкови брояч-прогнозна стойност 20500.00лв. без ДДС
Участниците могат да кандидатстват по всяка отделна обособена позиция или едновременно и по двете обособени позиции.


4. Срок на договора.
Договора се сключва за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му.


Срок за доставка. 
Срокът за извършване на всяка отделна доставка е по предложение на участника, посочен в работни дни, но не по-дълъг от 5 (пет) календарни дни, след изпратена писмена заявка на Възложителя по имейл или телефон.


5. Гаранционен срок -  гаранционният срок е по предложение на участника, като същият не може да бъде по-кратък от 2 /две/ години за водомерите и радио модулите към тях.
 
6. Начин и срок на плащане
Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договор.


7. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 


8. Гаранционни  условия – за водомерите да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж при номинално налягане 10 атм. за едноструйните и 16 атм. за многоструйните и фланшовите, и нормална експлоатация в питейно-битово водоснабдяване при качество на водата в рамките на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели.


9. Критерий за оценка на офертите 
На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП критерия за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка, избран от Възложителя е „Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка при следните показатели за оценка: 

	Показатели за оценка

	Максимален брой точки


	Предложена цена
	60

	Срок на доставка                           
	30

	Срок за замяна на некачествена и увредена стока
	10



9.1.Оценка на офертите по отделните показатели: 
1. Оценката по показателя „Предложена цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската ценова оферта и ценовата оферта на участника, чиято оферта се оценява, по следната формула: 

            Цмин 
Пц = ----------  х 60, където:
	    	 Цуч
Цмин е най-ниската ценова оферта
Цуч е ценовата оферта на участника, чиято оферта се оценява;
60 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Предложена цена “ (Пц) в точки.

*Забележка: При оценяване на офертите се взема предвид общата стойност на ценовата оферта, получена от сбора на единичните цени на стоките, умножени по зададените от възложителя прогнозни количества.

2. Оценката по Показателя „Срок на доставка“ (Псд) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за доставка, предложен от участник в поръчката и срока за доставка предложено от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула: 
              Сдмин 
Псд = ------------- х 30, 	където:
	  	 Сдуч

Сдмин е най-краткия срок на доставка, предложен от участник в поръчката;
Сдуч е срока на доставка, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
30 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок на  доставка “ (Псд) в точки. 


3. Оценката по Показателя „Срок за замяна на некачествена и увредена стока“ (Псз) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за замяна, предложен от участник в поръчката и срока за замяна, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула: 

             Сзмин 
Псз = ------------ х 10, 	където:
	      	Сзуч

Сзмин е най-краткият срок на доставка, предложен от участник в поръчката;
Сзуч е срокът за доставка, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
10 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за замяна“ (Псз) в точки.
                      											9.2. Методика за определяне на комплексната оценка

Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (Ко) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: 
Ко = Пц + Псд + Псз, където:

Пц е оценката на офертата по Показателя „Предложена цена“
Псд е оценката на офертата по Показателя „Срок на доставка“
Псз е оценката на офертата по Показателя „Срок за замяна на некачествена и увредена стока“.


Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането
 Обосновката може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.


                                                                                                                                                 9.3. Класиране на офертите

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. 
                                                                                                                                               
10. Гаранция за изпълнение на договора
Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС и се представя при сключването му в една от следните форми:
10.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора;
10.2. Парична сума преведена по банковата сметка на възложителя.
10.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
 
Банковата сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение
BG 60 BPBI 7947 10 87205801 BIC BPBIBGSF в Юробанк България АД.


II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Обособена позиция №1 - Водомери със сух ролков брояч

1.1. Едноструйни водомери със сух ролков брояч
	№
	Тип водомер
	Постоянен разход  Q3        
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина   
 L
	Размер на присъед.  резби         G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества

	1
	Едноструен водомер 
	 1,6 m3/h
	 15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	  5 бр. 

	2
	Едноструен водомер 
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	 5 бр.

	3
	Едноструен водомер 
	2,5 m3/h
	20 mm
	 130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	  5 бр. 

	4
	Едноструен водомер 
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	 5 бр.



1.2. Едноструйни водомери със сух ролков брояч
	№
	Тип водомер
	Постоянен разход    Q3
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина    L
	Размер на присъед.  резби      
   G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества

	1
	Едноструен водомер
	 1,6 m3/h
	 15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	  150 бр.  

	2
	Едноструен водомер
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	150 бр.  

	3
	Едноструен водомер
	2,5 m3/h
	20 mm
	 130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	400 бр.  

	4
	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	
800 бр.


	5
	Едноструен водомер
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	за топла вода
	16 bar
	R≥80
	200 бр.  

	
6

	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	за топла вода
	16 bar
	R≥80
	300 бр.



1.3. Многоструйни  водомери със сух ролков брояч
	№
	Тип водомер
	Постоянен разход    
 Q3        
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина    
L
	Размер на присъед.  резби     
    G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества

	1
	Многоструен водомер
	2,5 m3/h
	 15 mm
	 165 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	2
	Многоструен водомер
	2,5 m3/h
	 20 mm
	 190 mm 
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	3
	Многоструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	190 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	4
	Многоструен водомер
	6,3 m3/h
	25 mm
	165 mm
	1 1/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	5
	Многоструен водомер
	6,3 m3/h
	25 mm
	260 mm
	1 1/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	6
	Многоструен водомер
	10 m3/h
	32 mm
	260 mm
	1 1/2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	7
	Многоструен водомер
	16 m3/h
	40 mm
	300 mm
	2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.

	8
	Многоструен водомер
	25 m3/h
	50 mm
	300 mm
	2 1/2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.



1.4. Волтманови водомери със сух ролков брояч
	№
	Тип водомер
	Постоянен разход Q3        
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина  
  L
	Размер на присъед.  резби   
      G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества

	1
	Волтманов водомер
	40 m3/h
	 50 mm
	 200 mm 
	2 1/2 резба
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.

	2
	Волтманов водомер
	40 m3/h
	 50 mm
	200 mm 
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.

	3
	Волтманов водомер
	 63 m3/h
	65 mm
	200 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.

	4
	Волтманов водомер
	100 m3/h
	80 mm
	225 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.

	5
	Волтманов водомер
	160 m3/h
	100 mm
	250 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.



Броячен механизъм и корпус
- Часовников механизъм с възможност за дистанционно отчитане;
- Цифров брояч за m3 с обхват минимум до 99999 m3 и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 m3;
- Въртящ се индикатор за регистриране на протичане;
- Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричен) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и/или български), основната мерна единица на цифровия брояч и посочен клас на точност при хоризонтален или вертикален монтаж;
- Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата.

Други изисквания

- Всички водомери трябва да имат възможност за монтаж на допълнително оборудване /без демонтаж на водомера и нарушаване на пломбата/, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите.

1.5.  Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери - радио модули  

	№
	Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери
	Прогнозни количества

	1
	Радио модули   –  за директен монтаж върху водомера
	 5 бр.

	2
	Радио модули – с импулсен вход, окомплектовани със сензор за съответните типове водомери
	5 бр.



- Изисквания:
-  Радио системата да обхваща водомери  тип  ”сухи” и за видовете едноструйни, многосруйни и волтманови. 
-  Радио системата да е с възможност за надграждане към фиксирана система за дистанционно отчитане.
-   Формат на протокол за данни - Wireless M-Bus формат Т1:Т2 или OMS/отворен протокол/ 
-  Честота обхват  - 868.9 MHz 
-  Стандарт - PN-EN13757-4(WMBUS) или OMS
-  Скорост на предаване - 100 к bit/sec.
-  Програмиран регистратор - конфигурация на начални стойности, фабричен номер и период на излъчване на данни за разход
-  Вътрешна памет на модул - актуални стойности и 12 месечна история на разход
-  Честотна стабилност - < ±2.5 kHz  
-  Режим на предаване -  half-duplex
-  Изходна мощност   -  10 mW. / 50 Ω.                                                                                                                                                                                                                                      
-  Към системата да могат да се включват и водомери със стандартни часовникови механизми с импулсни изводи не използващи цифров протокол за комуникация.
-  Водомерите  с  и  без магнитна или оптично сканираща система да имат възможност за директен импулсен или M-Bus извод.
-  Експлоатационния срок на радио модулите да е 10 години при ежемесечно отчитане.
-  Минимално ниво  влагозащитеност на  радио модулите - IP 65.
-  Радио системата да може да се монтира и пуска в експлоатация без да е необходимо да се демонтират предложените подходящи водомери от арматурната мрежа.
-  Радио модулите да предоставят възможност за показване на информация- аларми от външна намеса и злоупотреба.
-  Да предоставят информация за натрупан разход за изминал период минимум 12 месеца назад.
-  Да дават  информация за капацитет на батерията при различните избрани от оператора времеви режими за радио предаване на данни.
-  Всички водомери да се доставят по заявка без или комплектовани с модули за дистанционно отчитане, произведени от един производител,  като са предварително програмирани от доставчика по алгоритъм от заявителя.


2. Обособена позиция №2 - Водомери с мокър стрелкови брояч

2.1 Едноструйни водомери с мокър стрелкови брояч
	№
	Тип водомер
	Постоянен разход    Q3
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина    L
	Размер на присъед.  резби      
   G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества

	1
	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	 20 mm
	 130 mm 
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥50
	  550 бр.  



Мокрите водомери да имат стрелкови брояч.


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Изисквания към техническите и професионални способности на участниците. 
1. Участникът следва да притежава за водомери предмет на поръчката,  валидно удостоверение за признаване на одобрен тип средство за измерване, вписано в Регистъра за одобрение за използване средствата за измерване на Държавната агенция за  метрология и технически надзор или валидно ЕИО удостоверение за одобрен тип средство за измерване или валиден MID сертификат за одобрен тип средство за измерване или еквивалент.; представят заверено копие.
 2. Водомерите следва да  са произведени след 01.01.2020 г., което се установява със съответен знак поставен върху водомера и свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория.;
  3. Участниците следва да притежават валиден сертификат на производителя и участника по ISO 9001:2015, или еквивалент - заверено копие от участника.
  4. Участниците да представят оригинални каталози на производителя за всеки предлаган тип водомери и компоненти за дистанционно отчитане или посочени:
   - Основни технически характеристики на предлаганите типове водомери, съгласно изискванията на техническите спецификации и образците на техническите предложения;
  -  Схемите за монтаж и инструкциите за експлоатация, при които е гарантирано постигането на класове точност и параметри посочени в техническите предложения; 
  5. Доставката на нови водомери трябва да бъде съгласно техническите и метрологични изисквания посочени в техническите спецификации.
  6. Участниците следва да са оторизирани от производителя,  да продават предложените от тях водомери  и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери и следва да представят заверено копие от оторизационно писмо  или друг документ, доказващ че са оторизирани от производителя.
7. В случай, че данните в отчета на радио модулите са криптирани от производителя, участниците следва да осигурят описание на пакета данни в протокола Wireless M-Bus, така че отчетените данни от радио модулите коректно да се разчитат от софтуера на Възложителя, след необходимата синхронизация на база полученото описание. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни и да изисква разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в офертите, при условие, че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.



Изисквания към личното състояние на участниците.
Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 192,ал.3 от ЗОП.


IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за участника (по образец);
2. Техническо предложение, съдържащо:
2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец);
2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2.4. Декларация за срока на валидност на офертата;
2.5. Участниците следва да представят мостра за съответната обособена позиция  -  1 бр. активиран и предаващ отчети радио модул за директен монтаж върху водомера в комплект с едноструен водомер за студена  вода DN 20, Q3=4м3/ч.,1 бр. активиран и предаващ отчети импулсен радио модул с многоструен водомер DN 20, Q3=4м3/ч. и 1 бр. едноструен водомер с мокър стрелкови брояч DN 20, Q3=4м3/ч.
3. Ценово предложение (по образец).
4. Декларация по чл. 192,ал.3 от ЗОП (образец).
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители (по образец);
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец). Декларацията се представя в случай, че ще се ползват подизпълнители;
7. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП от подизпълнител, ако е приложимо (по образец);
8. Заверено от участника копие на оторизационно писмо/пълномощно  или друг документ, от който е видно, че участникът е упълномощен от съответния/те производител/и да доставя/предлага стоките на територията на Република България, в случай че не е производител.
9. Участниците следва да представят и всички посочени документи в настоящата документация.
[bookmark: _GoBack]10. Когато участниците участват за една или и за двете обособени позиции следва да бъдат спазени изискванията на чл.47, ал3 от ППЗОП.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящите технически изисквания и указания за офериране. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.




V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

1. Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. 
2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения). 
3. Офертата се представя на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език. 
4. Всеки участник може да представи само една оферта.
5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящите изисквания и указания, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му
6. Офертата и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно ЕИК, респ. Удостоверението за актуална съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура и отразяващо данните за същата. 
7. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф «Вярно с оригинала» и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.
8.Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписана както следва: 

До „Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Перник
гр. Перник ул.Средец №11

ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................................................
Обособена позиция…………………………..
Обособена позиция………………………….

Наименование на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

10. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатана или скъсана опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.
11. Подаването на офертите става всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата, посочена в Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществената поръчка, на адрес: гр.Перник, ул. „Средец” № 11, „Водоснабдяване и Канализация”ООД гр.Перник, Деловодство.
12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.
13. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.


VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП , от назначена от възложителя комисия.
2. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществената поръчка.
3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
4. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.















































До
 „В и К” ООД – гр. Перник
                                                               

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА
Представляваното от мен юридическо лице е с ЕИК ................................................(посочва се само ЕИК по Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Предоставяме на Вашето внимание следната информация за участника: 

1. Наименование на участника: 
.....................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................................
Телефон: ....................................................................................................................................
Факс: ...........................................................................................................................................
Електронен адрес: ................................................................................................................

1. Лице за контакти: ...............................................................................................................
Длъжност ..................................................................................................................................
Телефон/ факс..................................................................................................................................
Електронен адрес:...........................................................................................................................................

1. Обслужваща банка.............................................................................
BIC………………………………………………………………………………...
IBAN………………………………………………………………………………
титуляр на сметката……………………………………………………………..

	Декларирам, че посочените адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, са действителни и могат да бъдат използвани. Приемам, че ако Възложителят не може да осъществи контакт на посочените факс или e-mail и има автоматично съобщение или разпечатка от факс за това, то изпращаният документ ще се счита за редовно връчен.



Дата: ..................... 2020 г. 	Подпис: ............................................
гр. ..................................	(име, длъжност и печат)
2
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До	
„В и К” ООД – гр. Перник
		
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
……………..……………………………………………….........………………………
(пълно наименование на участника)


	Уважаеми господа, след като се запознахме с обявата  и с техническите спецификации, предлагаме да изпълним  обществената поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД -  гр.Перник“, по Обособена позиция № 1,        както следва:
I. Доставка на водомери със сух ролков брояч за питейна студена вода. 
Марка: ...................................................,  Модел: ...............................................
Производител: .....................................................................................................
с технически параметри, 
1. Срок на доставка …………………………./ ……………………………………/ в календарни дни от датата на заявка от страна на Възложителя.                                                 
2. Подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до………… (……….) календарни дни, след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
3. Гаранционен срок за водомери ................/......................................./  години от датата на доставка на водомерите.
*Забележка: Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от             2 /две/ години. 

II. Доставка на устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери. 
Марка: ...................................................,  Модел: ...............................................
Производител: .....................................................................................................
с технически параметри, 
1. Срок на доставка …………………………./ ……………………………………/ в календарни дни от датата на заявка от страна на Възложителя.                                                 
2. Подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до………… /………./ календарни дни,  след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
3. Гаранционен срок за устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери ................/...................................../ години  от датата на доставка.
* Забележка: Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 2 /две/ години. 

· Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на предложенията.
· Заявяваме, че ако ни бъде възложена обществената поръчка, се задължаваме да внесем гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността  на Договора.




Дата: ................................. год.			Подпис: ........................................
         (име, фамилия, подпис, печат)

  

















 До	
„В и К” ООД – гр. Перник

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
……………..……………………………………………….........………………………
(пълно наименование на участника)

	Уважаеми господа, след като се запознахме с обявата  и с техническите спецификации, предлагаме да изпълним  обществената поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД -  гр.Перник“, по Обособена позиция № 2,        както следва:
I. Доставка на  водомери за студена питейна вода с мокър стрелкови брояч

Марка: ...................................................,  Модел: ...............................................
Производител: .....................................................................................................
с технически параметри, 
1. Срок на доставка …………………………./ ……………………………………/ в календарни дни от датата на заявка от страна на Възложителя.                                                 
2. Подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до………… (……….) календарни дни, след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
3. Гаранционен срок за водомери ................/......................................./  години от датата на доставка на водомерите.
*Забележка: Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от             2 /две/ години. 
· Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на предложенията.
· Заявяваме, че ако ни бъде възложена обществената поръчка, се задължаваме да внесем гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността  на Договора.

Дата: ................................. год.			Подпис: ........................................
         (име, фамилия, подпис, печат)

     До	
     „В и К” ООД – гр. Перник
		                                                                                         


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
от
...........................................................................................................
(пълно наименование на участника)


Уважаеми господа, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД -  гр.Перник“, Ви даваме следното ценово предложение:

За Обособена позиция №1 - Водомери със сух ролков брояч

	№
	Тип водомер
	Постоянен разход  Q3        
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина   
 L
	Размер на присъед.  резби G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества
	Единична цена без ДДС в лева
	Обща стойност без ДДС в лева

	1
	Едноструен водомер 
	 1,6 m3/h
	 15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	  5 бр. 
	
	

	2
	Едноструен водомер 
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	 5 бр.
	
	

	3
	Едноструен водомер 
	2.5 m3/h
	20 mm
	 130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	  5 бр. 
	
	

	4
	Едноструен водомер 
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥160
	 5 бр.
	
	

	1
	Едноструен водомер
	 1,6 m3/h
	 15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	  150 бр.  
	
	

	2
	Едноструен водомер
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	150 бр.  
	
	

	3
	Едноструен водомер
	2.5 m3/h
	20 mm
	 130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	400 бр.  
	
	

	4
	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	
800 бр.

	
	

	5
	Едноструен водомер
	2,5 m3/h
	15 mm
	 110 mm 
	3/4
	за топла вода
	16 bar
	R≥80
	200 бр.  
	
	

	
6

	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	130 mm
	1
	за топла вода
	16 bar
	R≥80
	300 бр.
	
	

	1
	Многоструен водомер
	2,5 m3/h
	 15 mm
	 165 mm 
	3/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	2
	Многоструен водомер
	2,5 m3/h
	 20 mm
	 190 mm 
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	3
	Многоструен водомер
	 4 m3/h
	20 mm
	190 mm
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	4
	Многоструен водомер
	6,3 m3/h
	25 mm
	165 mm
	1 1/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	5
	Многоструен водомер
	6,3 m3/h
	25 mm
	260 mm
	1 1/4
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	6
	Многоструен водомер
	10 m3/h
	32 mm
	260 mm
	1 1/2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	7
	Многоструен водомер
	16 m3/h
	40 mm
	300 mm
	2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	8
	Многоструен водомер
	25 m3/h
	50 mm
	300 mm
	2 1/2
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥80
	2 бр.
	
	

	1
	Волтманов водомер
	40 m3/h
	 50 mm
	 200 mm 
	2 1/2 резба
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.
	
	

	2
	Волтманов водомер
	40 m3/h
	 50 mm
	200 mm 
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.
	
	

	3
	Волтманов водомер
	 63 m3/h
	65 mm
	200 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.
	
	

	4
	Волтманов водомер
	100 m3/h
	80 mm
	225 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.
	
	

	5
	Волтманов водомер
	160 m3/h
	100 mm
	250 mm
	фланец
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥100
	2 бр.
	
	

	1
	Радио модули   –  за директен монтаж върху водомера
	 5 бр.
	
	

	2
	Радио модули – с импулсен вход, окомплектовани със сензор за съответните типове водомери
	5 бр.
	
	

	Обща стойност без ДДС в лева
	


                                                                                                                                                           Всички посочени цени са единични, без включен ДДС и включват всички дължими разходи по доставките, франко Централен склад на Възложителя. 
                                                                                                                                                           * При несъответствие между посочените единични цени на стоките и записаната обща стойност на ценовото предложение за Обособена позиция №1, за верни ще се считат посочените единични цени на стоките.


Обща стойност на ценовото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 : .............................. ( ...........................) лв. без ДДС.

Декларираме, че предложените от нас единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Дата: ....................

Име и фамилия: ..........................

Подпис и печат: ...........................



До	
„В и К” ООД – гр. Перник
		                                                                                         


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
от
...........................................................................................................
(пълно наименование на участника)


Уважаеми господа, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД -  гр.Перник“, Ви даваме следното ценово предложение:

За Обособена позиция №2 - Водомери с мокър стрелкови брояч

	№
	Тип водомер
	Постоянен разход  Q3        
	Номин. диаметър DN
	Конструкт. дължина   
 L
	Размер на присъед.  резби G
	Температ.  клас
	Макс.  допуст.     налягане
	Измерв. обхват при  хоризонт. монтаж 
	Прогнозни количества
	Единична цена без ДДС в лева
	Обща стойност без ДДС в лева

	1
	Едноструен водомер
	 4 m3/h
	 20 mm
	 130 mm 
	1
	 за студена вода 
	16 bar
	R≥50
	  550 бр.  
	
	

	 
Обща стойност без ДДС в лева 
 
	




Всички посочени цени са единични, без включен ДДС и включват всички дължими разходи по доставките, франко Централен склад на Възложителя. 
                                                                                                                                                           * При несъответствие между посочените единични цени на стоките и записаната обща стойност на ценовото предложение за Обособена позиция №2, за верни ще се считат посочените единични цени на стоките.


Обща стойност на ценовото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 : .............................. ( ...........................) лв. без ДДС.

Декларираме, че предложените от нас единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Дата: ....................

Име и фамилия: ..........................

Подпис и печат: ...........................




ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

Подписаният/ата ..…………………………...........…………………………………………
(трите имена)
в качеството си на .................................................................................................................... 
(длъжност)
на …………………………………………………………… ЕИК ………………………..…
                           (наименование на участника/член на обединение)

данни за контакт: тел./факс: ………………………….., e-mail: ……………….…………..

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД -  гр.Перник“
 ДЕКЛАРИРАМ:

В качеството ми на лице по чл. 192, ал. 2 от ЗОП:

1.	Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

2.	Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

3.	Не е налице обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.

4.	Представлявания от мен участник (вярното се отбелязва):
а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към община Перник и общината по седалище, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която представляваният от мен участник установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по буква „а“, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева;

5.	За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

6.	За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

7.	За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 
8.	За мен и за представлявания от мен участник не е налице свързаност по смисъла на §1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.


Дата: ……………..20…г. 		                      	        ДЕКЛАРАТОР:……………………..
                                                                                                                       (име, подпис, печат)

Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП се представя от участника, а когато е приложимо – и от подизпълнителите и членовете на обединението.


ДЕКЛАРАЦИЯ[footnoteRef:1] [1:  Декларацията се попълва от управляващия участника по регистрация. В случай, че участник в процедурата е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.] 

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на .....................................................................................
 			(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Участникът ............................................................., който представлявам:
1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ ще използвам подизпълнители.
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .......................................... (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.
3. Вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва:
подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
4. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % от поръчката, в т.ч.:
- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от поръчката;
- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от поръчката.
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
5. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗОП
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на .....................................................................................
 			(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран (невярното се зачертава), за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.
     











Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗОП
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на .....................................................................................
 			(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Дружеството, което представлявам:
· няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

· има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
	
Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.
     

Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/







ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	............................... на .....................................................................................
 		(посочете длъжността) 	               (дружеството, което представлявате) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: .......................

ДЕКЛАРИРАМ, че:


1. Съм съгласен да участвам/представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител в офертата на участника „.....................................................................”, за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ...........................................................................

2. Видовете и обема на услугите, които ще изпълнявам като подизпълнител, в случай че участникът „..........................................................................” бъде определен за изпълнител, са съгласно посоченото от участника в представената от него оферта.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура. 

4. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.









Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/


ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на .....................................................................................
 			(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник е запознат с проекта на договор и приема безусловно условията посочени в него.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.









Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/







ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата


Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на .....................................................................................
 			(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:
Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.














Дата ……………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:        
гр. ……………………..                                                                         /трите имена, подпис/



Проект на договор!

Д О Г О В О Р

Днес,..............2020 г. в гр. Перник между: 
	
	“Водоснабдяване  и канализация” ООД – гр. Перник, рег. в ТР на АВ с ЕИК  823073638 седалище и адрес на управление: гр. Перник ул.“Средец” № 11, представлявано от инж. Борислав Иванов - Управител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
	и
„……………..” , рег. в ТР на АВ с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление  гр…………, ул……….., представлявана от ……….в,   качеството му на ……………., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол  ............/ ....... от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД -  гр.Перник“, се сключи настоящият договор за следното: 


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави различни типове водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери , съгласно предложената Оферта при участието си за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция ………………………………………………………………………………. и обособена позиция ……………………………………………………………………………;
1.2. Количеството е съобразно с нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на осигурените от него средства за срока на договора;

2. СРОК  НА  ДОСТАВКА
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявените водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери по този договор в срок не по-дълъг от 5 (пет) календарни дни, след изпратена писмена заявка на Възложителя по имейл или телефон.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по т. 1 само след писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, указваща типа, размера и количеството от съответната стока;
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по т. 1  до  франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща се в гр. Перник, база „Кристал“, придружени със съответните документи и ги предава с протокол на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема риска от повреждане или погиване на стоката, предмет на този договор, до момента на предаването й на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 10 (десет) дни календарни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни;
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява стриктно всички поети задължения с предложената от него оферта по настоящата поръчка, в т.ч. и гаранционна подмяна на дефектирали водомери. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява стоките, предмет на този договор, съобразно нуждите си и  в рамките на осигурените за целта средства;
4.2.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените от него стоки по цени и срокове, съгласно т. 5 от настоящия договор;
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме заявените от него количества;
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прегледа доставените стоки и направи възражение за несъответствие със заявените типове и количества, липса на маркировка за първоначална проверка, придружителни документи и видими дефекти в момента на приемането им. При установяване на дефекти, които не биха могли да бъдат открити при обикновен оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши рекламация в гаранционния срок и да изиска възстановяване или замяна;
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетения и неустойки, ако през времето на действие на настоящия договор не заяви предвидените прогнозни количества.

5. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ
5.1. Стоките, предмет на настоящия договор се заплащат по цени, фиксирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор и ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка ;
5.2. Плащането по договорната цена ще бъде извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в български лева чрез банков превод по предложена и приета схема в офертата на участника обявен за изпълнител, след представяне на следните документи:
5.2.1. Оригинална данъчна фактура с начислен ДДС, попълнена съгласно Закона за счетоводство;
5.2.2. Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване и проверка на типа и количеството, на доставените стоки по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Банка:……….., IBAN:………………., BIC:…………………… ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на посочената банкова сметка в 7 /седем/ дневен срок, след настъпване на промяната.
5.3. Заплащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до 30 (тридесет) дни след изпълнение на всяка отделна заявка, и представяне на документите по т. 5.1 и 5.2.;
5.4. При забавяне на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от стойността на забавената доставка за всеки ден забава, но не повече 3%;
5.5. Неустойката по предходната точка се удържа от гаранцията за изпълнение на договора;

6. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Изпълнителят открива в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, включително и за гарантиране качество на доставката в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС.  Гаранцията следва да бъде представена в една от следните форми:
-  банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителя;
- депозит в сметка на Възложителя;
       -застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
6.2. Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5 (пет) работни дни след изтичане срока на договора. Върху сумата на гаранцията не се дължат лихви;
6.3.Гаранции за изпълнение се задържа:
6.3.1.частично или изцяло до размера на неустойката по т. 5.5., ако размера на неустойката е по-голям от гаранцията за изпълнение, остатъкът се търси по съдебен ред;
6.4.Гаранции за качество.
6.4.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани и нямат дефекти,  които могат да се проявят при нормално използване на доставените стоки при условията на експлоатация;
6.5.ИЗПЪЛНИТЯТ гарантира, че доставените водомери  и  устройства за дистанционно-радио отчитане на водомери отговарят на техническите параметри, посочени в техническата спецификация. 
6.6.Гаранционният срок е ……..  (….) години  от датата на доставка на водомери със сух ролков брояч  и ……..  (….) години от датата на доставка на устройствата за дистанционно - радио отчитане на водомерите - радио модулите.
Гаранционният срок е ……..  (….) години  от датата на доставка на водомери с мокър стрелкови брояч .
6.7.При констатиране на видими недостатъци, при неточно и непълно изпълнение на всяка отделна доставка, страните съставят Констативен протокол в срок до 3 (три) работни дни от датата на доставката. 
6.8.В случай по т. 6.7, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки или окомплектовки за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от срока по т. 2.1. след получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани дефектите, негово задължение е да подмени дефектиралите стоки в срока по т. 2.1. след установяване и уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността за ремонтиране.
6.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с отстраняване на дефектите по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 


7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Настоящия договор се прекратява:
7.1.1. при изтичане на срока на договора  или до достигане на стойността по настоящия договор,  съдържаща се в офертата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо;                                             
7.1.2. по взаимно съгласие между страните;
7.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;
7.1.4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение на другата страна;
7.1.5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните.
7.1.6. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено 30 (тридесет) дневно предизвестие;


8. СРОК НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване му от двете страни; Договора се сключва за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му.



9. ДРУГИ  УСЛОВИЯ
9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица;
9.2. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адрес посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.
9.3. За всички спорове възникнали при или по повод съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и всички въпроси, неуредени с настоящия договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като  страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съответния съд.

	Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложение: Техническо предложение
                        Предлагана цена







   ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						             ИЗПЪЛНИТЕЛ:               „Водоснабдяване и Канализация” ООД                            „....................................”                            
гр. Перник	                                                                       …………………………
Управител: ….............................			/…………………../
28


/ инж. Борислав Иванов/
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